# Общество с ограниченной ответственностью

**«Хлебремонт»**

# ОРГН 1117447016191, ИНН 7447199893, КПП 744701001

р/с 40702810607110003900 в ОАО «Челиндбанк», к/с 30101810400000000711, БИК 047501711

телефон: 89028937614

**ПРАЙС**

**на услуги Электролаборатории № 232**

**на 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Ед. измерения | Цена за единицу руб. |
| 1 | Проверка срабатывания защиты до 1000В при системе питания с заземленной нейтралью | 1токоприемник | 120 |
| 2 | Измерение сопротивления заземляющих устройств и средств молниезащиты | 1 контур | 250 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и кабелей до и выше 1000 В | 1линия | 120 |
| 4 | Проверка наличия цепи между заземлениями и заземляющими элементами заземленной установки | 1 точка | 90 |
| 5 | Испытание электрозащитных средств | 1 шт. | 200 |
| 6 | Испытание трансформаторного масла  |  | 4000 |
| 7 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением (до 70 кВ) | 1линия | 500 |
| 8 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты (до 50 кВ) | 1линия | 500 |
| 9 | Испытание силовых трансформаторов |  | от 1000 |
|  Работаем без НДС |  |  |